## ENERGÍA LIMPIA
DESCRIPCION | PRECIO
ANCLAJE PARA HORMIGÓN M12X140 + TORNILLERÍA | 6
ANCLAJE PARA TEJA M10X250 A2 (SIN TACO) | 8
BREAKER DC 20A | 25
BRIDA | 0.04
CABLE TOPSOLAR PV H1Z272-K 1×4 1500 V -NEGRO (1 METRO) | 3
CABLE TOPSOLAR PV H1Z272-K 1×4 1500 V -ROJO (1 METRO) | 3
CABLE TOPSOLAR PV H1Z272-K 1x6 1500 V -Negro (1 metro) | 4
CABLE TOPSOLAR PV H1Z272-K 1X6 1500 V -ROJO (1 metro) | 4
CABLE TOXFREE H07Z1-K TYPE 2 (AS) 1 X 10 MM² CPR NEGRO (1 METRO) | 5
CABLE TOXFREE H07Z1-K TYPE 2 (AS) 1 X 6 MM² CPR MARRÓN (1METRO) | 3
CABLE TOXFREE H07Z1-K TYPE 2 (AS) 1 X 6 MM² CPR NEGRO (1 METRO) | 3.5
CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA 8 POSICIONES IP40 CON PUERTA TRANSPARENTE | 15
CONECTOR C43 | 2
CONECTOR XT60I | 5
CRIMPADORA PARA TERMINALES MC4 | 60
ESTRUCTURA PARA 1 PANEL (CON TRIÁNGULOS ABIERTOS) | 250
ESTRUCTURA PARA 2 PANELES (CON TRIÁNGULOS ABIERTOS) | 300
ESTRUCTURA PARA 3 PANELES (CON TRIÁNGULOS ABIERTOS) | 452
ESTRUCTURA PARA 4 PANELES (CON TRIÁNGULOS ABIERTOS) | 500
FIJACIÓN FINAL Z REGULABLE 30-40 MM. + TORNILLERÍA C43 | 3.5
FIJACIÓN INTERMEDIA OMEGA REGULABLE 30-40 MM. + TORNILLERÍA + TIERRA C43 | 4
FUSIBLE CILÍNDRICO 16A DE CLASE GPV 10X38MM. TENSIÓN UE: 1000VCC | 5
FUSIBLE CILÍNDRICO 32A DE CLASE GPV 10X38MM. TENSIÓN UE: 1000VCC | 6
GRAPA DE PUESTA A TIERRA | 4
INTERRUPTOR TRANSFERENCIAL AUTOMÁTICO 3P/40A VOLTAJE DE L-N 110V | 80
JUEGO CONECTORES MC4 | 4
JUEGO DE CONECTORES MC4 DE DERIVACIÓN DE 2 A 1 | 16
KIT FIJACIÓN C43 A CHAPA GRECADA CON JUNTA EPDM | 5
KIT FIJACIÓN GRAPA C43 A PREMONTADO C43 | 4
LLAVE PARA INSTALACIÓN MC4 | 2
MICROPERFIL C34 A 150 BR. (SUSTITUYE AL C36) | 10
PERFIL C43 A 1800 Aluminio Bruto | 35
PORTAFUSIBLE MC4 SCF/FUSE 1000V 20AMP | 23
PROTECTOR DE SOBRETENCIONES TRANSITORIAS DC TIPO 1 Y 2 UN 725 VDC / UC 1000 VDC | 89
SECCIONADORES PORTAFUSIBLES 1P PARA FUSIBLE DE 10X38MM. TENSIÓN UE: 1000VCC | 6
SERVICIO DE CONEXIÓN DEL CONECTOR XT60I AL CABLE SOLAR | 3
SERVICIO DE CRIMPADO DE CONECTORES MC4 | 2
TACO BRIDA | 0.1
TAPA PLÁSTICO PERFIL C43 | 2
TORNILLO AUTOTALADRANTE 5,5X25 + ARANDELA E16 CON EPDM | 1.5
TORNILLO PARA CONECTOR 4,2 19ZN | 0.2
TRIÁNGULO ABIERTO C43 A 1625 | 70
TUBO CORRUGADO NEGRO 32MM (1 METRO) | 2